## Январь 2025
Режимные замеры 15.01.2025 г. | [5 empty] | ВВОД № 1 ячейка № 3 |  |  |  | К= | 20000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U,кB | I, А | Счетчик | Счетчик | S | Р,акт. | Q, реакт. | активная |  | реактивная | Cos φ | Tg
|  |  | актив. | реакт. | МВА | МВТ | МВАР | расчетная |  | расчетная
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
[6 empty] | ТСН-1 ПС «ПБ-1» |  |  | К= | 40
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00
1:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
2:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
3:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
4:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
5:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
6:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
7:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
8:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
9:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
10:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
11:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
12:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
13:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
14:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
15:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
16:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
17:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
18:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
19:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
20:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
21:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
22:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
23:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
24:00 | [7 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | ВВОД № 2 ячейка № 14 |  |  |  | К= | 20000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U,кB | I, А | Счетчик | Счетчик | S | Р,акт. | Q, реакт. | активная |  | реактивная | Cos φ | Tg
|  |  | актив. | реакт. | МВА | МВТ | МВАР | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 200 | 5362.35 | 2497.93 | 3.74 | 3.52 | 1.92 |  |  |  | 0.84
1:00 | 10.6 | 200 | 5362.51 | 2497.98 | 3.66 | 3.5 | 1.08 | 3200 |  | 1000 | 0.84 | 0.3125
2:00 | 10.6 | 200 | 5362.68 | 2498.03 | 3.54 | 3.28 | 1 | 3400 |  | 1000 | 0.84 | 0.29412
3:00 | 10.6 | 200 | 5362.84 | 2498.08 | 3.4 | 3.32 | 1.04 | 3200 |  | 1000 | 0.85 | 0.3125
4:00 | 10.6 | 200 | 5363.01 | 2498.13 | 3.54 | 3.52 | 1.04 | 3400 |  | 1000 | 0.85 | 0.29412
5:00 | 10.6 | 200 | 5363.18 | 2498.18 | 3.62 | 3.42 | 1.04 | 3400 |  | 1000 | 0.84 | 0.29412
6:00 | 10.6 | 200 | 5363.35 | 2498.23 | 3.78 | 3.56 | 1.04 | 3400 |  | 1000 | 0.83 | 0.29412
7:00 | 10.5 | 260 | 5363.55 | 2498.29 | 4.5 | 4.28 | 1.34 | 4000 |  | 1200 | 0.84 | 0.3
8:00 | 10.4 | 410 | 5363.86 | 2498.4 | 7.46 | 7.12 | 2.42 | 6200 |  | 2200 | 0.88 | 0.35484
9:00 | 10.3 | 500 | 5364.26 | 2498.54 | 8.9 | 8.38 | 2.92 | 8000 |  | 2800 | 0.89 | 0.35
10:00 | 10.3 | 460 | 5364.68 | 2498.67 | 8.06 | 7.66 | 2.24 | 8400 |  | 2600 | 0.9 | 0.30952
11:00 | 10.3 | 510 | 5365.1 | 2498.81 | 9.14 | 8.56 | 2.98 | 8400 |  | 2800 | 0.91 | 0.33333
12:00 | 10.4 | 430 | 5365.5 | 2498.94 | 7.8 | 7.38 | 2.12 | 8000 |  | 2600 | 0.9 | 0.325
13:00 | 10.4 | 480 | 5365.89 | 2499.06 | 8.68 | 8.36 | 2.88 | 7800 |  | 2400 | 0.91 | 0.30769
14:00 | 10.3 | 510 | 5366.31 | 2499.21 | 9.18 | 8.46 | 3.02 | 8400 |  | 3000 | 0.89 | 0.35714
15:00 | 10.4 | 470 | 5366.76 | 2499.37 | 8.58 | 8.02 | 2.62 | 9000 |  | 3200 | 0.89 | 0.35556
16:00 | 10.4 | 440 | 5367.15 | 2499.5 | 7.92 | 7.48 | 2.48 | 7800 |  | 2600 | 0.9 | 0.33333
17:00 | 10.4 | 340 | 5367.49 | 2499.6 | 6.18 | 5.76 | 1.72 | 6800 |  | 2000 | 0.9 | 0.29412
18:00 | 10.5 | 330 | 5367.78 | 2499.7 | 5.98 | 5.84 | 1.92 | 5800 |  | 2000 | 0.89 | 0.34483
19:00 | 10.5 | 280 | 5368.04 | 2499.77 | 4.92 | 4.86 | 1.3 | 5200 |  | 1400 | 0.88 | 0.26923
20:00 | 10.6 | 250 | 5368.26 | 2499.83 | 4.46 | 4.28 | 1.16 | 4400 |  | 1200 | 0.87 | 0.27273
21:00 | 10.6 | 240 | 5368.46 | 2499.88 | 4.1 | 4.04 | 1.08 | 4000 |  | 1000 | 0.87 | 0.25
22:00 | 10.6 | 220 | 5368.67 | 2499.94 | 3.98 | 3.78 | 1.08 | 4200 |  | 1200 | 0.88 | 0.28571
23:00 | 10.6 | 220 | 5368.85 | 2499.99 | 3.86 | 3.68 | 1.04 | 3600 |  | 1000 | 0.85 | 0.27778
24:00 | 10.6 | 220 | 5369.01 | 2500.04 | 3.84 | 3.64 | 1.08 | 3200 |  | 1000 | 0.85 | 0.3125
[6 empty] | ТСН-2 ПС «ПБ-1» |  |  | К= | 40
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 5 | 16591.62 | 9574.25
1:00 | 10.6 | 5 | 16591.88 | 9574.34 |  |  |  | 10.4 |  | 3.6
2:00 | 10.6 | 5 | 16592.15 | 9574.43 |  |  |  | 10.8 |  | 3.6
3:00 | 10.6 | 5 | 16592.41 | 9574.53 |  |  |  | 10.4 |  | 4
4:00 | 10.6 | 5 | 16592.69 | 9574.63 |  |  |  | 11.2 |  | 4
5:00 | 10.6 | 5 | 16592.99 | 9574.73 |  |  |  | 12 |  | 4
6:00 | 10.6 | 5 | 16593.28 | 9574.82 |  |  |  | 11.6 |  | 3.6
7:00 | 10.5 | 5 | 16593.59 | 9574.92 |  |  |  | 12.4 |  | 4
8:00 | 10.4 | 5 | 16593.83 | 9574.99 |  |  |  | 9.6 |  | 2.8
9:00 | 10.3 | 5 | 16593.99 | 9575.01 |  |  |  | 6.4 |  | 0.8
10:00 | 10.3 | 5 | 16594.15 | 9575.04 |  |  |  | 6.4 |  | 1.2
11:00 | 10.3 | 5 | 16594.31 | 9575.06 |  |  |  | 6.4 |  | 0.8
12:00 | 10.4 | 5 | 16594.49 | 9575.09 |  |  |  | 7.2 |  | 1.2
13:00 | 10.4 | 5 | 16594.68 | 9575.12 |  |  |  | 7.6 |  | 1.2
14:00 | 10.3 | 5 | 16594.85 | 9575.14 |  |  |  | 6.8 |  | 0.8
15:00 | 10.4 | 5 | 16595.03 | 9575.17 |  |  |  | 7.2 |  | 1.2
16:00 | 10.4 | 5 | 16595.19 | 9575.2 |  |  |  | 6.4 |  | 1.2
17:00 | 10.4 | 5 | 16595.39 | 9575.25 |  |  |  | 8 |  | 2
18:00 | 10.5 | 5 | 16595.63 | 9575.34 |  |  |  | 9.6 |  | 3.6
19:00 | 10.5 | 5 | 16595.92 | 9575.43 |  |  |  | 11.6 |  | 3.6
20:00 | 10.6 | 5 | 16596.16 | 9575.52 |  |  |  | 9.6 |  | 3.6
21:00 | 10.6 | 5 | 16596.42 | 9575.62 |  |  |  | 10.4 |  | 4
22:00 | 10.6 | 5 | 16596.69 | 9575.72 |  |  |  | 10.8 |  | 4
23:00 | 10.6 | 5 | 16596.93 | 9575.81 |  |  |  | 9.6 |  | 3.6
24:00 | 10.6 | 5 | 16597.16 | 9575.89 |  |  |  | 9.2 |  | 3.2
[6 empty] | Ячейка № 25 |  |  | К= | 4000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 5 | 161.55 | 84.12
1:00 | 10.6 | 5 | 161.65 | 84.17 |  |  |  | 400 |  | 200
2:00 | 10.6 | 5 | 161.74 | 84.22 |  |  |  | 360 |  | 200
3:00 | 10.6 | 5 | 161.82 | 84.27 |  |  |  | 320 |  | 200
4:00 | 10.6 | 5 | 161.91 | 84.32 |  |  |  | 360 |  | 200
5:00 | 10.6 | 5 | 162.01 | 84.38 |  |  |  | 400 |  | 240
6:00 | 10.6 | 5 | 162.1 | 84.43 |  |  |  | 360 |  | 200
7:00 | 10.5 | 10 | 162.21 | 84.49 |  |  |  | 440 |  | 240
8:00 | 10.4 | 20 | 162.33 | 84.54 |  |  |  | 480 |  | 200
9:00 | 10.3 | 50 | 162.47 | 84.62 |  |  |  | 560 |  | 320
10:00 | 10.3 | 20 | 162.64 | 84.69 |  |  |  | 680 |  | 280
11:00 | 10.3 | 30 | 162.82 | 84.77 |  |  |  | 720 |  | 320
12:00 | 10.4 | 20 | 162.99 | 84.84 |  |  |  | 680 |  | 280
13:00 | 10.4 | 20 | 163.15 | 84.91 |  |  |  | 640 |  | 280
14:00 | 10.3 | 30 | 163.33 | 84.99 |  |  |  | 720 |  | 320
15:00 | 10.4 | 20 | 163.52 | 85.08 |  |  |  | 760 |  | 360
16:00 | 10.4 | 40 | 163.67 | 85.15 |  |  |  | 600 |  | 280
17:00 | 10.4 | 45 | 163.84 | 85.23 |  |  |  | 680 |  | 320
18:00 | 10.5 | 45 | 164.01 | 85.32 |  |  |  | 680 |  | 360
19:00 | 10.5 | 20 | 164.18 | 85.4 |  |  |  | 680 |  | 320
20:00 | 10.6 | 20 | 164.31 | 85.46 |  |  |  | 520 |  | 240
21:00 | 10.6 | 30 | 164.44 | 85.52 |  |  |  | 520 |  | 240
22:00 | 10.6 | 30 | 164.56 | 85.58 |  |  |  | 480 |  | 240
23:00 | 10.6 | 10 | 164.67 | 85.64 |  |  |  | 440 |  | 240
24:00 | 10.6 | 10 | 164.76 | 85.69 |  |  |  | 360 |  | 200
[6 empty] | Ячейка № 24 |  |  | К= | 2000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 52 | 4246.46 | 5542.79
1:00 | 10.6 | 52 | 4246.47 | 5543.24 |  |  |  | 20 |  | 900
2:00 | 10.6 | 51 | 4246.48 | 5543.71 |  |  |  | 20 |  | 940
3:00 | 10.6 | 51 | 4246.49 | 5544.18 |  |  |  | 20 |  | 940
4:00 | 10.6 | 51 | 4246.5 | 5544.69 |  |  |  | 20 |  | 1020
5:00 | 10.6 | 51 | 4246.51 | 5545.18 |  |  |  | 20 |  | 980
6:00 | 10.6 | 51 | 4246.52 | 5545.65 |  |  |  | 20 |  | 940
7:00 | 10.5 | 51 | 4246.53 | 5546.14 |  |  |  | 20 |  | 980
8:00 | 10.4 | 51 | 4246.53 | 5546.6 |  |  |  | 0 |  | 920
9:00 | 10.3 | 50 | 4246.53 | 5547.06 |  |  |  | 0 |  | 920
10:00 | 10.3 | 50 | 4246.54 | 5547.5 |  |  |  | 20 |  | 880
11:00 | 10.3 | 50 | 4246.54 | 5548 |  |  |  | 0 |  | 1000
12:00 | 10.4 | 50 | 4246.54 | 5548.4 |  |  |  | 0 |  | 800
13:00 | 10.4 | 50 | 4246.56 | 5548.9 |  |  |  | 40 |  | 1000
14:00 | 10.3 | 50 | 4246.56 | 5549.4 |  |  |  | 0 |  | 1000
15:00 | 10.4 | 50 | 4246.58 | 5549.9 |  |  |  | 40 |  | 1000
16:00 | 10.4 | 50 | 4246.58 | 5550.3 |  |  |  | 0 |  | 800
17:00 | 10.4 | 50 | 4246.6 | 5550.8 |  |  |  | 40 |  | 1000
18:00 | 10.5 | 50 | 4246.6 | 5551.24 |  |  |  | 0 |  | 880
19:00 | 10.5 | 51 | 4246.6 | 5551.7 |  |  |  | 0 |  | 920
20:00 | 10.6 | 51 | 4246.62 | 5552.2 |  |  |  | 40 |  | 1000
21:00 | 10.6 | 51 | 4246.62 | 5552.64 |  |  |  | 0 |  | 880
22:00 | 10.6 | 51 | 4246.62 | 5553.16 |  |  |  | 0 |  | 1040
23:00 | 10.6 | 51 | 4246.64 | 5553.6 |  |  |  | 40 |  | 880
24:00 | 10.6 | 51 | 4246.64 | 5554.04 |  |  |  | 0 |  | 880
[6 empty] | Ячейка № 22 |  |  | К= | 4000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 5 | 1396.64 | 326.69
1:00 | 10.6 | 10 | 1396.72 | 326.73 |  |  |  | 320 |  | 160
2:00 | 10.6 | 10 | 1396.8 | 326.78 |  |  |  | 320 |  | 200
3:00 | 10.6 | 5 | 1396.88 | 326.82 |  |  |  | 320 |  | 160
4:00 | 10.6 | 5 | 1396.96 | 326.87 |  |  |  | 320 |  | 200
5:00 | 10.6 | 5 | 1397.04 | 326.92 |  |  |  | 320 |  | 200
6:00 | 10.6 | 5 | 1397.11 | 326.97 |  |  |  | 280 |  | 200
7:00 | 10.5 | 10 | 1397.2 | 327.01 |  |  |  | 360 |  | 160
8:00 | 10.4 | 30 | 1397.32 | 327.07 |  |  |  | 480 |  | 240
9:00 | 10.3 | 50 | 1397.52 | 327.15 |  |  |  | 800 |  | 320
10:00 | 10.3 | 40 | 1397.72 | 327.23 |  |  |  | 800 |  | 320
11:00 | 10.3 | 40 | 1397.91 | 327.31 |  |  |  | 760 |  | 320
12:00 | 10.4 | 40 | 1398.09 | 327.38 |  |  |  | 720 |  | 280
13:00 | 10.4 | 40 | 1398.27 | 327.45 |  |  |  | 720 |  | 280
14:00 | 10.3 | 40 | 1398.44 | 327.52 |  |  |  | 680 |  | 280
15:00 | 10.4 | 40 | 1398.62 | 327.61 |  |  |  | 720 |  | 360
16:00 | 10.4 | 30 | 1398.78 | 327.67 |  |  |  | 640 |  | 240
17:00 | 10.4 | 20 | 1398.91 | 327.74 |  |  |  | 520 |  | 280
18:00 | 10.5 | 20 | 1399.03 | 327.79 |  |  |  | 480 |  | 200
19:00 | 10.5 | 15 | 1399.12 | 327.84 |  |  |  | 360 |  | 200
20:00 | 10.6 | 10 | 1399.2 | 327.89 |  |  |  | 320 |  | 200
21:00 | 10.6 | 10 | 1399.29 | 327.94 |  |  |  | 360 |  | 200
22:00 | 10.6 | 10 | 1399.38 | 327.99 |  |  |  | 360 |  | 200
23:00 | 10.6 | 10 | 1399.46 | 328.04 |  |  |  | 320 |  | 200
24:00 | 10.6 | 10 | 1399.54 | 328.08 |  |  |  | 320 |  | 160
[6 empty] | Ячейка № 21 |  |  | К= | 4000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 5 | 4494.08 | 1091.52
1:00 | 10.6 | 5 | 4494.1 | 1091.53 |  |  |  | 80 |  | 40
2:00 | 10.6 | 5 | 4494.11 | 1091.54 |  |  |  | 40 |  | 40
3:00 | 10.6 | 5 | 4494.12 | 1091.55 |  |  |  | 40 |  | 40
4:00 | 10.6 | 5 | 4494.14 | 1091.56 |  |  |  | 80 |  | 40
5:00 | 10.6 | 5 | 4494.16 | 1091.57 |  |  |  | 80 |  | 40
6:00 | 10.6 | 5 | 4494.17 | 1091.58 |  |  |  | 40 |  | 40
7:00 | 10.5 | 5 | 4494.19 | 1091.6 |  |  |  | 80 |  | 80
8:00 | 10.4 | 5 | 4494.21 | 1091.6 |  |  |  | 80 |  | 0
9:00 | 10.3 | 10 | 4494.27 | 1091.62 |  |  |  | 240 |  | 80
10:00 | 10.3 | 10 | 4494.33 | 1091.66 |  |  |  | 240 |  | 160
11:00 | 10.3 | 10 | 4494.38 | 1091.68 |  |  |  | 200 |  | 80
12:00 | 10.4 | 5 | 4494.42 | 1091.7 |  |  |  | 160 |  | 80
13:00 | 10.4 | 5 | 4494.45 | 1091.72 |  |  |  | 120 |  | 80
14:00 | 10.3 | 10 | 4494.5 | 1091.74 |  |  |  | 200 |  | 80
15:00 | 10.4 | 15 | 4494.58 | 1091.78 |  |  |  | 320 |  | 160
16:00 | 10.4 | 10 | 4494.66 | 1091.8 |  |  |  | 320 |  | 80
17:00 | 10.4 | 5 | 4494.7 | 1091.8 |  |  |  | 160 |  | 0
18:00 | 10.5 | 5 | 4494.71 | 1091.82 |  |  |  | 40 |  | 80
19:00 | 10.5 | 5 | 4494.72 | 1091.84 |  |  |  | 40 |  | 80
20:00 | 10.6 | 5 | 4494.74 | 1091.84 |  |  |  | 80 |  | 0
21:00 | 10.6 | 5 | 4494.76 | 1091.86 |  |  |  | 80 |  | 80
22:00 | 10.6 | 5 | 4494.77 | 1091.86 |  |  |  | 40 |  | 0
23:00 | 10.6 | 5 | 4494.78 | 1091.88 |  |  |  | 40 |  | 80
24:00 | 10.6 | 5 | 4494.8 | 1091.88 |  |  |  | 80 |  | 0
[6 empty] | Ячейка № 20 |  |  | К= | 4000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 5 | 54.28 | 40.15
1:00 | 10.6 | 5 | 54.31 | 40.18 |  |  |  | 120 |  | 120
2:00 | 10.6 | 5 | 54.34 | 40.2 |  |  |  | 120 |  | 80
3:00 | 10.6 | 5 | 54.37 | 40.23 |  |  |  | 120 |  | 120
4:00 | 10.6 | 5 | 54.4 | 40.25 |  |  |  | 120 |  | 80
5:00 | 10.6 | 5 | 54.43 | 40.28 |  |  |  | 120 |  | 120
6:00 | 10.6 | 5 | 54.46 | 40.3 |  |  |  | 120 |  | 80
7:00 | 10.5 | 5 | 54.49 | 40.33 |  |  |  | 120 |  | 120
8:00 | 10.4 | 10 | 54.54 | 40.36 |  |  |  | 200 |  | 120
9:00 | 10.3 | 10 | 54.61 | 40.4 |  |  |  | 280 |  | 160
10:00 | 10.3 | 10 | 54.69 | 40.45 |  |  |  | 320 |  | 200
11:00 | 10.3 | 10 | 54.77 | 40.5 |  |  |  | 320 |  | 200
12:00 | 10.4 | 10 | 54.84 | 40.55 |  |  |  | 280 |  | 200
13:00 | 10.4 | 10 | 54.91 | 40.6 |  |  |  | 280 |  | 200
14:00 | 10.3 | 10 | 54.98 | 40.64 |  |  |  | 280 |  | 160
15:00 | 10.4 | 10 | 55.06 | 40.7 |  |  |  | 320 |  | 240
16:00 | 10.4 | 10 | 55.14 | 40.75 |  |  |  | 320 |  | 200
17:00 | 10.4 | 5 | 55.19 | 40.79 |  |  |  | 200 |  | 160
18:00 | 10.5 | 5 | 55.23 | 40.81 |  |  |  | 160 |  | 80
19:00 | 10.5 | 5 | 55.26 | 40.83 |  |  |  | 120 |  | 80
20:00 | 10.6 | 5 | 55.29 | 40.85 |  |  |  | 120 |  | 80
21:00 | 10.6 | 5 | 55.32 | 40.88 |  |  |  | 120 |  | 120
22:00 | 10.6 | 5 | 55.35 | 40.9 |  |  |  | 120 |  | 80
23:00 | 10.6 | 5 | 55.38 | 40.92 |  |  |  | 120 |  | 80
24:00 | 10.6 | 5 | 55.4 | 40.95 |  |  |  | 80 |  | 120
[6 empty] | Ячейка № 5 |  |  | К= | 4000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 5 | 2135.36 | 7709.82
1:00 | 10.6 | 5 | 2135.43 | 7709.88 |  |  |  | 280 |  | 240
2:00 | 10.6 | 5 | 2135.49 | 7709.93 |  |  |  | 240 |  | 200
3:00 | 10.6 | 5 | 2135.56 | 7710 |  |  |  | 280 |  | 280
4:00 | 10.6 | 5 | 2135.63 | 7710.05 |  |  |  | 280 |  | 200
5:00 | 10.6 | 5 | 2135.69 | 7710.11 |  |  |  | 240 |  | 240
6:00 | 10.6 | 5 | 2135.76 | 7710.17 |  |  |  | 280 |  | 240
7:00 | 10.5 | 5 | 2135.84 | 7710.24 |  |  |  | 320 |  | 280
8:00 | 10.4 | 40 | 2135.96 | 7710.32 |  |  |  | 480 |  | 320
9:00 | 10.3 | 40 | 2136.14 | 7710.42 |  |  |  | 720 |  | 400
10:00 | 10.3 | 30 | 2136.32 | 7710.52 |  |  |  | 720 |  | 400
11:00 | 10.3 | 45 | 2136.51 | 7710.64 |  |  |  | 760 |  | 480
12:00 | 10.4 | 30 | 2136.68 | 7710.74 |  |  |  | 680 |  | 400
13:00 | 10.4 | 45 | 2136.85 | 7710.86 |  |  |  | 680 |  | 480
14:00 | 10.3 | 50 | 2137.05 | 7710.98 |  |  |  | 800 |  | 480
15:00 | 10.4 | 40 | 2137.27 | 7711.1 |  |  |  | 880 |  | 480
16:00 | 10.4 | 40 | 2137.44 | 7711.2 |  |  |  | 680 |  | 400
17:00 | 10.4 | 10 | 2137.58 | 7711.28 |  |  |  | 560 |  | 320
18:00 | 10.5 | 10 | 2137.66 | 7711.32 |  |  |  | 320 |  | 160
19:00 | 10.5 | 10 | 2137.75 | 7711.38 |  |  |  | 360 |  | 240
20:00 | 10.6 | 10 | 2137.82 | 7711.44 |  |  |  | 280 |  | 240
21:00 | 10.6 | 10 | 2137.89 | 7711.5 |  |  |  | 280 |  | 240
22:00 | 10.6 | 10 | 2137.96 | 7711.56 |  |  |  | 280 |  | 240
23:00 | 10.6 | 5 | 2138.02 | 7711.62 |  |  |  | 240 |  | 240
24:00 | 10.6 | 10 | 2138.09 | 7711.68 |  |  |  | 280 |  | 240
[6 empty] | Ячейка № 6 |  |  | К= | 6000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 5 | 822.94 | 9483.84
1:00 | 10.6 | 5 | 822.96 | 9483.86 |  |  |  | 120 |  | 120
2:00 | 10.6 | 5 | 822.98 | 9483.9 |  |  |  | 120 |  | 240
3:00 | 10.6 | 5 | 823.01 | 9483.92 |  |  |  | 180 |  | 120
4:00 | 10.6 | 5 | 823.03 | 9483.94 |  |  |  | 120 |  | 120
5:00 | 10.6 | 5 | 823.05 | 9483.96 |  |  |  | 120 |  | 120
6:00 | 10.6 | 5 | 823.07 | 9483.98 |  |  |  | 120 |  | 120
7:00 | 10.5 | 5 | 823.1 | 9484 |  |  |  | 180 |  | 120
8:00 | 10.4 | 5 | 823.13 | 9484.02 |  |  |  | 180 |  | 120
9:00 | 10.3 | 10 | 823.22 | 9484.04 |  |  |  | 540 |  | 120
10:00 | 10.3 | 5 | 823.31 | 9484.08 |  |  |  | 540 |  | 240
11:00 | 10.3 | 20 | 823.39 | 9484.1 |  |  |  | 480 |  | 120
12:00 | 10.4 | 20 | 823.48 | 9484.12 |  |  |  | 540 |  | 120
13:00 | 10.4 | 20 | 823.56 | 9484.14 |  |  |  | 480 |  | 120
14:00 | 10.3 | 20 | 823.65 | 9484.18 |  |  |  | 540 |  | 240
15:00 | 10.4 | 5 | 823.75 | 9484.2 |  |  |  | 600 |  | 120
16:00 | 10.4 | 5 | 823.82 | 9484.24 |  |  |  | 420 |  | 240
17:00 | 10.4 | 5 | 823.89 | 9484.26 |  |  |  | 420 |  | 120
18:00 | 10.5 | 5 | 823.92 | 9484.28 |  |  |  | 180 |  | 120
19:00 | 10.5 | 5 | 823.94 | 9484.3 |  |  |  | 120 |  | 120
20:00 | 10.6 | 5 | 823.96 | 9484.32 |  |  |  | 120 |  | 120
21:00 | 10.6 | 5 | 823.99 | 9484.34 |  |  |  | 180 |  | 120
22:00 | 10.6 | 5 | 824.01 | 9484.36 |  |  |  | 120 |  | 120
23:00 | 10.6 | 5 | 824.03 | 9484.38 |  |  |  | 120 |  | 120
24:00 | 10.6 | 5 | 824.05 | 9484.4 |  |  |  | 120 |  | 120
[6 empty] | Ячейка № 7 |  |  | К= | 4000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 5 | 286.74
1:00 | 10.6 | 5 | 286.77 |  |  |  |  | 120
2:00 | 10.6 | 5 | 286.8 |  |  |  |  | 120
3:00 | 10.6 | 5 | 286.83 |  |  |  |  | 120
4:00 | 10.6 | 5 | 286.87 |  |  |  |  | 160
5:00 | 10.6 | 5 | 286.9 |  |  |  |  | 120
6:00 | 10.6 | 5 | 286.93 |  |  |  |  | 120
7:00 | 10.5 | 5 | 286.96 |  |  |  |  | 120
8:00 | 10.4 | 15 | 287.04 |  |  |  |  | 320
9:00 | 10.3 | 15 | 287.14 |  |  |  |  | 400
10:00 | 10.3 | 20 | 287.26 |  |  |  |  | 480
11:00 | 10.3 | 30 | 287.38 |  |  |  |  | 480
12:00 | 10.4 | 20 | 287.5 |  |  |  |  | 480
13:00 | 10.4 | 20 | 287.61 |  |  |  |  | 440
14:00 | 10.3 | 30 | 287.73 |  |  |  |  | 480
15:00 | 10.4 | 30 | 287.8 |  |  |  |  | 280
16:00 | 10.4 | 30 | 288.01 |  |  |  |  | 840
17:00 | 10.4 | 30 | 288.14 |  |  |  |  | 520
18:00 | 10.5 | 20 | 288.26 |  |  |  |  | 480
19:00 | 10.5 | 20 | 288.35 |  |  |  |  | 360
20:00 | 10.6 | 20 | 288.43 |  |  |  |  | 320
21:00 | 10.6 | 15 | 288.47 |  |  |  |  | 160
22:00 | 10.6 | 15 | 288.51 |  |  |  |  | 160
23:00 | 10.6 | 15 | 288.54 |  |  |  |  | 120
24:00 | 10.6 | 15 | 288.59 |  |  |  |  | 200
[5 empty] | Ячейка № 10 |  |  |  | К= | 4000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 5 | 3365.06
1:00 | 10.6 | 5 | 3365.06 |  |  |  |  | 0
2:00 | 10.6 | 5 | 3365.07 |  |  |  |  | 40
3:00 | 10.6 | 5 | 3365.07 |  |  |  |  | 0
4:00 | 10.6 | 5 | 3365.08 |  |  |  |  | 40
5:00 | 10.6 | 5 | 3365.08 |  |  |  |  | 0
6:00 | 10.6 | 5 | 3365.09 |  |  |  |  | 40
7:00 | 10.5 | 5 | 3365.1 |  |  |  |  | 40
8:00 | 10.4 | 5 | 3365.1 |  |  |  |  | 0
9:00 | 10.3 | 5 | 3365.11 |  |  |  |  | 40
10:00 | 10.3 | 5 | 3365.11 |  |  |  |  | 0
11:00 | 10.3 | 5 | 3365.12 |  |  |  |  | 40
12:00 | 10.4 | 5 | 3365.12 |  |  |  |  | 0
13:00 | 10.4 | 5 | 3365.13 |  |  |  |  | 40
14:00 | 10.3 | 5 | 3365.13 |  |  |  |  | 0
15:00 | 10.4 | 5 | 3365.14 |  |  |  |  | 40
16:00 | 10.4 | 5 | 3365.15 |  |  |  |  | 40
17:00 | 10.4 | 5 | 3365.15 |  |  |  |  | 0
18:00 | 10.5 | 5 | 3365.16 |  |  |  |  | 40
19:00 | 10.5 | 5 | 3365.16 |  |  |  |  | 0
20:00 | 10.6 | 5 | 3365.17 |  |  |  |  | 40
21:00 | 10.6 | 5 | 3365.17 |  |  |  |  | 0
22:00 | 10.6 | 5 | 3365.18 |  |  |  |  | 40
23:00 | 10.6 | 5 | 3365.19 |  |  |  |  | 40
24:00 | 10.6 | 5 | 3365.2 |  |  |  |  | 40
[5 empty] | Ячейка № 12 |  |  |  | К= | 6000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 55 | 6632.34
1:00 | 10.6 | 55 | 6632.46 |  |  |  |  | 720
2:00 | 10.6 | 55 | 6632.59 |  |  |  |  | 780
3:00 | 10.6 | 55 | 6632.71 |  |  |  |  | 720
4:00 | 10.6 | 55 | 6632.83 |  |  |  |  | 720
5:00 | 10.6 | 55 | 6632.96 |  |  |  |  | 780
6:00 | 10.6 | 55 | 6633.09 |  |  |  |  | 780
7:00 | 10.5 | 80 | 6633.29 |  |  |  |  | 1200
8:00 | 10.4 | 130 | 6633.53 |  |  |  |  | 1440
9:00 | 10.3 | 130 | 6633.86 |  |  |  |  | 1980
10:00 | 10.3 | 130 | 6634.22 |  |  |  |  | 2160
11:00 | 10.3 | 140 | 6634.59 |  |  |  |  | 2220
12:00 | 10.4 | 120 | 6634.91 |  |  |  |  | 1920
13:00 | 10.4 | 130 | 6635.26 |  |  |  |  | 2100
14:00 | 10.3 | 140 | 6635.62 |  |  |  |  | 2160
15:00 | 10.4 | 120 | 6636 |  |  |  |  | 2280
16:00 | 10.4 | 125 | 6636.33 |  |  |  |  | 1980
17:00 | 10.4 | 105 | 6636.65 |  |  |  |  | 1920
18:00 | 10.5 | 105 | 6636.92 |  |  |  |  | 1620
19:00 | 10.5 | 80 | 6637.16 |  |  |  |  | 1440
20:00 | 10.6 | 70 | 6637.35 |  |  |  |  | 1140
21:00 | 10.6 | 60 | 6637.52 |  |  |  |  | 1020
22:00 | 10.6 | 50 | 6637.68 |  |  |  |  | 960
23:00 | 10.6 | 60 | 6637.83 |  |  |  |  | 900
24:00 | 10.6 | 60 | 6637.96 |  |  |  |  | 780
[5 empty] | Ячейка № 29 |  |  |  | К= | 4000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 60 | 1671.28
1:00 | 10.6 | 55 | 1671.52 |  |  |  |  | 960
2:00 | 10.6 | 50 | 1671.73 |  |  |  |  | 840
3:00 | 10.6 | 50 | 1671.96 |  |  |  |  | 920
4:00 | 10.6 | 55 | 1672.19 |  |  |  |  | 920
5:00 | 10.6 | 50 | 1672.42 |  |  |  |  | 920
6:00 | 10.6 | 50 | 1672.86 |  |  |  |  | 1760
7:00 | 10.5 | 60 | 1672.92 |  |  |  |  | 240
8:00 | 10.4 | 80 | 1673.27 |  |  |  |  | 1400
9:00 | 10.3 | 95 | 1673.64 |  |  |  |  | 1480
10:00 | 10.3 | 90 | 1674.04 |  |  |  |  | 1600
11:00 | 10.3 | 95 | 1674.45 |  |  |  |  | 1640
12:00 | 10.4 | 85 | 1674.81 |  |  |  |  | 1440
13:00 | 10.4 | 95 | 1675.21 |  |  |  |  | 1600
14:00 | 10.3 | 100 | 1675.59 |  |  |  |  | 1520
15:00 | 10.4 | 90 | 1676 |  |  |  |  | 1640
16:00 | 10.4 | 80 | 1676.36 |  |  |  |  | 1440
17:00 | 10.4 | 80 | 1676.72 |  |  |  |  | 1440
18:00 | 10.5 | 80 | 1677.06 |  |  |  |  | 1360
19:00 | 10.5 | 70 | 1677.39 |  |  |  |  | 1320
20:00 | 10.6 | 70 | 1677.68 |  |  |  |  | 1160
21:00 | 10.6 | 65 | 1677.97 |  |  |  |  | 1160
22:00 | 10.6 | 60 | 1678.27 |  |  |  |  | 1200
23:00 | 10.6 | 55 | 1678.51 |  |  |  |  | 960
24:00 | 10.6 | 55 | 1678.73 |  |  |  |  | 880
[5 empty] | Ячейка № 19 |  |  |  | К= | 6000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 5 | 9292.14
1:00 | 10.6 | 5 | 9292.18 |  |  |  |  | 240
2:00 | 10.6 | 5 | 9292.22 |  |  |  |  | 240
3:00 | 10.6 | 5 | 9292.26 |  |  |  |  | 240
4:00 | 10.6 | 5 | 9292.3 |  |  |  |  | 240
5:00 | 10.6 | 5 | 9292.34 |  |  |  |  | 240
6:00 | 10.6 | 5 | 9292.38 |  |  |  |  | 240
7:00 | 10.5 | 5 | 9292.43 |  |  |  |  | 300
8:00 | 10.4 | 40 | 9292.53 |  |  |  |  | 600
9:00 | 10.3 | 60 | 9292.66 |  |  |  |  | 780
10:00 | 10.3 | 50 | 9292.81 |  |  |  |  | 900
11:00 | 10.3 | 65 | 9292.96 |  |  |  |  | 900
12:00 | 10.4 | 50 | 9293.09 |  |  |  |  | 780
13:00 | 10.4 | 60 | 9293.22 |  |  |  |  | 780
14:00 | 10.3 | 60 | 9293.37 |  |  |  |  | 900
15:00 | 10.4 | 50 | 9293.51 |  |  |  |  | 840
16:00 | 10.4 | 40 | 9293.64 |  |  |  |  | 780
17:00 | 10.4 | 15 | 9293.73 |  |  |  |  | 540
18:00 | 10.5 | 15 | 9293.81 |  |  |  |  | 480
19:00 | 10.5 | 15 | 9293.87 |  |  |  |  | 360
20:00 | 10.6 | 15 | 9293.91 |  |  |  |  | 240
21:00 | 10.6 | 15 | 9293.95 |  |  |  |  | 240
22:00 | 10.6 | 10 | 9294 |  |  |  |  | 300
23:00 | 10.6 | 10 | 9294.04 |  |  |  |  | 240
24:00 | 10.6 | 10 | 9294.07 |  |  |  |  | 180
[5 empty] | Ячейка № 26 |  |  |  | К= | 4000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 | 10.7 | 5 | 1154.12
1:00 | 10.6 | 5 | 1154.13 |  |  |  |  | 40
2:00 | 10.6 | 5 | 1154.14 |  |  |  |  | 40
3:00 | 10.6 | 5 | 1154.15 |  |  |  |  | 40
4:00 | 10.6 | 5 | 1154.17 |  |  |  |  | 80
5:00 | 10.6 | 5 | 1154.18 |  |  |  |  | 40
6:00 | 10.6 | 5 | 1154.18 |  |  |  |  | 0
7:00 | 10.5 | 5 | 1154.21 |  |  |  |  | 120
8:00 | 10.4 | 5 | 1154.25 |  |  |  |  | 160
9:00 | 10.3 | 5 | 1154.28 |  |  |  |  | 120
10:00 | 10.3 | 5 | 1154.31 |  |  |  |  | 120
11:00 | 10.3 | 5 | 1154.34 |  |  |  |  | 120
12:00 | 10.4 | 5 | 1154.37 |  |  |  |  | 120
13:00 | 10.4 | 5 | 1154.39 |  |  |  |  | 80
14:00 | 10.3 | 5 | 1154.42 |  |  |  |  | 120
15:00 | 10.4 | 5 | 1154.45 |  |  |  |  | 120
16:00 | 10.4 | 5 | 1154.47 |  |  |  |  | 80
17:00 | 10.4 | 5 | 1154.49 |  |  |  |  | 80
18:00 | 10.5 | 5 | 1154.49 |  |  |  |  | 0
19:00 | 10.5 | 5 | 1154.5 |  |  |  |  | 40
20:00 | 10.6 | 5 | 1154.51 |  |  |  |  | 40
21:00 | 10.6 | 5 | 1154.52 |  |  |  |  | 40
22:00 | 10.6 | 5 | 1154.53 |  |  |  |  | 40
23:00 | 10.6 | 5 | 1154.53 |  |  |  |  | 0
24:00 | 10.6 | 5 | 1154.54 |  |  |  |  | 40
[5 empty] | Ячейка № 17 |  |  |  | К= | 6000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 |  | 0 | 0 | 0
1:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
3:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
4:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
5:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
6:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
7:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
8:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
9:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
10:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
11:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
12:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
13:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
14:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
15:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
16:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
17:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
18:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
19:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
20:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
21:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
22:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
23:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
24:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
[5 empty] | Ячейка № 23 |  |  |  | К= | 4000
| П О К А З А Н И Я П Р И Б О Р О В | [6 empty] | Мощность, кВТ |  | Мощность, кВАР
ВРЕМЯ | U, кВ | I, А | Счетчик | Счетчик | Р,акт. |  | Q, реакт. | активная |  | реактивная
|  |  | актив. | реакт. | кВт |  | кВар | расчетная |  | расчетная
0:00 |  | 0 | 0 | 0
1:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
2:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
3:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
4:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
5:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
6:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
7:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
8:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
9:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
10:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
11:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
12:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
13:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
14:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
15:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
16:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
17:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
18:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
19:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
20:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
21:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
22:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
23:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
24:00 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
Режимные замеры по ПС 110/10 кВ «Промбаза-1»
ВРЕМЯ | U,кB | I | Р | Q. | U,кB | I | Р | Q. | Р | Q. | Р | Q. | Р | Р | Р | Q. | Р | Q. | Р | Q. | Р | Q. | Р | Q. | Р | Р | Р | Q. | Р | Q. | Р | Р | Q. | Р | Q.
| B | А | МВТ | МВАР | B | А | МВТ | МВАР | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВт | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВт | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВт | кВар | кВт | кВар
| яч. 3 ввод-1 |  |  |  | яч. 14 ввод-2 |  |  |  | ТСН-1 |  | ТСН-2 |  | 10 | 12 | 19 |  | 21 |  | 22 |  | 24 |  | 25 |  | 26 | 29 | 5 |  | 6 |  | 7 | 17 |  | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 200 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 3.6 | 0 | 720 | 240 | 120 | 80 | 40 | 320 | 160 | 20 | 900 | 400 | 200 | 40 | 960 | 280 | 240 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 200 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 3.6 | 40 | 780 | 240 | 80 | 40 | 40 | 320 | 200 | 20 | 940 | 360 | 200 | 40 | 840 | 240 | 200 | 120 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 200 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 4 | 0 | 720 | 240 | 120 | 40 | 40 | 320 | 160 | 20 | 940 | 320 | 200 | 40 | 920 | 280 | 280 | 180 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 200 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 40 | 720 | 240 | 80 | 80 | 40 | 320 | 200 | 20 | 1020 | 360 | 200 | 80 | 920 | 280 | 200 | 120 | 120 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 200 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 780 | 240 | 120 | 80 | 40 | 320 | 200 | 20 | 980 | 400 | 240 | 40 | 920 | 240 | 240 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 200 | 3.4 | 1 | 0 | 0 | 11.6 | 3.6 | 40 | 780 | 240 | 80 | 40 | 40 | 280 | 200 | 20 | 940 | 360 | 200 | 0 | 1760 | 280 | 240 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 260 | 4 | 1.2 | 0 | 0 | 12.4 | 4 | 40 | 1200 | 300 | 120 | 80 | 80 | 360 | 160 | 20 | 980 | 440 | 240 | 120 | 240 | 320 | 280 | 180 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 410 | 6.2 | 2.2 | 0 | 0 | 9.6 | 2.8 | 0 | 1440 | 600 | 120 | 80 | 0 | 480 | 240 | 0 | 920 | 480 | 200 | 160 | 1400 | 480 | 320 | 180 | 120 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 500 | 8 | 2.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0.8 | 40 | 1980 | 780 | 160 | 240 | 80 | 800 | 320 | 0 | 920 | 560 | 320 | 120 | 1480 | 720 | 400 | 540 | 120 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 460 | 8.4 | 2.6 | 0 | 0 | 6.4 | 1.2 | 0 | 2160 | 900 | 200 | 240 | 160 | 800 | 320 | 20 | 880 | 680 | 280 | 120 | 1600 | 720 | 400 | 540 | 240 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 510 | 8.4 | 2.8 | 0 | 0 | 6.4 | 0.8 | 40 | 2220 | 900 | 200 | 200 | 80 | 760 | 320 | 0 | 1000 | 720 | 320 | 120 | 1640 | 760 | 480 | 480 | 120 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 430 | 8 | 2.6 | 0 | 0 | 7.2 | 1.2 | 0 | 1920 | 780 | 200 | 160 | 80 | 720 | 280 | 0 | 800 | 680 | 280 | 120 | 1440 | 680 | 400 | 540 | 120 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 480 | 7.8 | 2.4 | 0 | 0 | 7.6 | 1.2 | 40 | 2100 | 780 | 200 | 120 | 80 | 720 | 280 | 40 | 1000 | 640 | 280 | 80 | 1600 | 680 | 480 | 480 | 120 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 510 | 8.4 | 3 | 0 | 0 | 6.8 | 0.8 | 0 | 2160 | 900 | 160 | 200 | 80 | 680 | 280 | 0 | 1000 | 720 | 320 | 120 | 1520 | 800 | 480 | 540 | 240 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 470 | 9 | 3.2 | 0 | 0 | 7.2 | 1.2 | 40 | 2280 | 840 | 240 | 320 | 160 | 720 | 360 | 40 | 1000 | 760 | 360 | 120 | 1640 | 880 | 480 | 600 | 120 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 440 | 7.8 | 2.6 | 0 | 0 | 6.4 | 1.2 | 40 | 1980 | 780 | 200 | 320 | 80 | 640 | 240 | 0 | 800 | 600 | 280 | 80 | 1440 | 680 | 400 | 420 | 240 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 340 | 6.8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1920 | 540 | 160 | 160 | 0 | 520 | 280 | 40 | 1000 | 680 | 320 | 80 | 1440 | 560 | 320 | 420 | 120 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 330 | 5.8 | 2 | 0 | 0 | 9.6 | 3.6 | 40 | 1620 | 480 | 80 | 40 | 80 | 480 | 200 | 0 | 880 | 680 | 360 | 0 | 1360 | 320 | 160 | 180 | 120 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 280 | 5.2 | 1.4 | 0 | 0 | 11.6 | 3.6 | 0 | 1440 | 360 | 80 | 40 | 80 | 360 | 200 | 0 | 920 | 680 | 320 | 40 | 1320 | 360 | 240 | 120 | 120 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 250 | 4.4 | 1.2 | 0 | 0 | 9.6 | 3.6 | 40 | 1140 | 240 | 80 | 80 | 0 | 320 | 200 | 40 | 1000 | 520 | 240 | 40 | 1160 | 280 | 240 | 120 | 120 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 240 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10.4 | 4 | 0 | 1020 | 240 | 120 | 80 | 80 | 360 | 200 | 0 | 880 | 520 | 240 | 40 | 1160 | 280 | 240 | 180 | 120 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 220 | 4.2 | 1.2 | 0 | 0 | 10.8 | 4 | 40 | 960 | 300 | 80 | 40 | 0 | 360 | 200 | 0 | 1040 | 480 | 240 | 40 | 1200 | 280 | 240 | 120 | 120 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 220 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 3.6 | 40 | 900 | 240 | 80 | 40 | 80 | 320 | 200 | 40 | 880 | 440 | 240 | 0 | 960 | 240 | 240 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 220 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 3.2 | 40 | 780 | 180 | 120 | 80 | 0 | 320 | 160 | 0 | 880 | 360 | 200 | 40 | 880 | 280 | 240 | 120 | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ПТО В.А. Казаченко